ТОВ «ТПГ «ФОРМУЛА» Україна, 49000, м. Дніпро , просп. Б.Хмельницького, 158 Код ЄДРПОУ 36161468 ИПН 361614604625, телефон: +38 (056) 720 96 15 www.tpg-formula.com.ua

Труби поліетиленові для подачи горючих газів. Використання: будівництво газопроводів. Труби виготовлені згідно вимогам ДСТУ Б В.2.7-73-98, ДСТУ Б EN 1555-2:2012 «Труби поліетиленові для подачі горючих газів» з ПЭ-100 й ПЭ-80. • Діаметри труб 20-400 мм. • Вся продукція сертифікована. • Труби виробляються чорного кольору з поздовжніми помаранчевими смугами. Діаметри, мм SDR 11 до 10 атм SDR 17,6 до 6 атм Упаковка, м. п. Товщина стінки, мм Теор. маса 1 м.п., кг Ціна з ПДВ, грн./м. п. Товщина стінки, мм Теор. масса 1 м.п., кг Ціна з ПДВ, грн./м. п. 20 3 0,162 28,35 - - - бухти 50-500 25 3 0,209 36,58 - - - бухти 50-500 32 3 0,276 48,30 - - - бухти 50-500 40 3,7 0,427 74,73 - - - бухти 100-500 50 4,6 0,663 116,03 - - - бухти 100-200 63 5,8 1,05 183,75 3,6 0,691 120,93 бухти 100-200 75 6,8 1,462 255,85 4,3 0,97 169,75 бухти 100 90 8,2 2,12 371,00 5,2 1,4 245,00 бухти 100 110 10 3,14 549,50 6,3 2,07 258,75 бухти 100 125 11,4 4,08 714,00 7,1 2,66 362,25 відрізки 5-13 140 12,7 5,08 889,00 8 3,33 582,75 відрізки 5-13 160 14,6 6,7 1172,50 9,1 4,34 759,50 відрізки 5-13 180 16,4 8,43 1475,25 10,3 5,52 966,00 відрізки 5-13 200 18,2 10,4 1820,00 11,4 6,78 1186,50 відрізки 5-13 225 20,5 13,2 2310,00 12,8 8,55 1496,25 відрізки 5-13 250 22,7 16,3 2852,50 14,2 10,6 1855,00 відрізки 5-13 280 25,4 20,4 3570,00 15,9 13,3 2327,50 відрізки 5-13 315 28,6 25,1 4392,50 17,9 16,8 2940,00 відрізки 5-13 355 32,2 32,8 5740,00 20,2 21,3 3727,50 відрізки 5-13 400 36,3 41,8 7315,00 22,7 27 4725,00 відрізки 5-13